Znak: WAD.272.19.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:

„Przebudowa kotłowni w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A”.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż starej stolarki okiennej drewnianej

- demontaż zaokienników zewnętrznych

- przygotowanie podłoża pod montaż stolarki okiennej

- montaż stolarki okiennej

- montaż nowych metalowych parapetów zewnętrznych

- wyrobienie glifów wokół okien

- utylizacja starych okien