Znak:WAD.272.11.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. zadania pn.: **„Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej stronie budynku głównego - budynku laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego – Etap I”**

Przedmiotem zamówienia jest:

* nadbudowa tarasów nad piwnicami
* nadbudowa istniejącego parteru
* wykonanie dachu
* budowa łącznika do budynku głównego

Zakres robót obejmuje:

* Rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
* Rozebranie istniejących kominów, pokrycia z papy, izolacji termicznej
* Demontaż stropu z płyt kanałowych wraz z żebrami
* Wycięcie otworu w stropie żelbetowym dla szybu windowego
* Demontaż okien, wykucie parapetów wewnętrznych
* Zamurowanie okienek piwnicy
* Powiększenie otworów okiennych i drzwiowych
* Wykucie strzępi w ścianie dla nowych ścianek
* Wykonanie żelbetowej płyty szybu windowego wraz z uzupełnieniem izolacji z papy oraz montażem stalowej konstrukcji wsporczej windy
* Wymurowanie ścian wraz z obsadzeniem podokienników
* Wbudowanie nadproży prefabrykowanych
* Wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego
* Wykonanie żelbetowych płyt stropowych wraz z wieńcami
* Wykonanie słupa żelbetowego, belek i schodów
* Wykonanie drewnianej więźby dachowej krokwiowo - jętkowej
* Pokrycie dachu blachodachówką
* Wykonanie obróbek blacharskich
* Montaż nowej stolarki okiennej i drzwi wejściowych

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są:

* Przedmiar robót „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej stronie budynku głównego - budynku laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego – Etap I”stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ
* Projekt budowlany „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej stronie budynku głównego - budynku laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego„ - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
* Projekt wykonawczy „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej stronie budynku głównego - budynku laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego” - stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ

**UWAGA:**

**Projekt budowlany i wykonawczy obejmuje zakres robót dotyczący Etapu I oraz zakres nie objęty przedmiotem zamówienia.**